Ao

Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico

Corpo de Bombeiro Militar do Paraná

Cascavel – Paraná

Ilustríssimos Senhores,

Em conformidade com o CSCIP-CBMPR, vimos por meio deste solicitar a análise e posterior aprovação do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico da seguinte edificação:

Obra: Residencial Colinas Golf

Proprietário: Jota Ele 07 Construções Civis LTDA

CNPJ/CPF: 42.240.679/0001-36

Endereço: Estrada Alto São Salvador KM 01, Área Rural, Cascavel/PR

Indicação Fiscal/Inscrição Imobiliária:

Ocupação: F-11 e C-2

Área Total: 4825,32 m²

Restrito ao exposto, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente

----------------------------------------------------------------

Ana Julia Zunta Carniel

CREA: 168.913/D

MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

Endereço: Estrada Alto São Salvador KM 01, Área Rural, Cascavel/PR

Complemento: -- Bairro: Área Rural

Município: Cascavel     UF: PR       e-mail: engenharia@igneaengenharia.com.br

Proprietário: Jota Ele 07 Construções Civis LTDA Fone: +55 (45) 99978-0001

Ocupação: F-11/C-2

1. ESTRUTURAS: execução da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor, estruturas de Concreto Armado, executadas de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 60 minutos na ocupação F-11 e 60 minutos na ocupação C-2, conforme a NPT-08.

Fundações: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor.

2. ALVENARIAS: construídas de tijolos de barro, tijolos cerâmicos, blocos de concreto, ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa, de acordo com as normas construtivas em vigor.

3. COMPARTIMENTACÕES: realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e NPT-09, de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para todas as ocupações, conforme a NPT-08.

4. COMPARTIMENTOS: Independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas a sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto a estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto térmico e acústico, atendendo as posturas municipais e as normas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

5. INSTALACÕES: as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionarias.

6. VIDROS: os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.

7. MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO: as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e, onde aplicável, das normas ABNT.

Cascavel, 25 de março de 2025.

________________________________

Ana Julia Zunta Carniel

___________________________________________________

Jota Ele 07 Construções Civis LTDA (CNPJ: 42.240.679/0001-36)

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

| ACESSO DE VISTURAS NA EDIFICAÇÃO | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 06 |
| --- | --- |
| SEPARAÇÃO ENTRE AS EDIFICAÇÕES | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 07 |
| SEGURANÇA ESTRUTURAL | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 08 |
| COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 09 |
| CONTROLE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 10 |
| SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 11 |
| BRIGADA DE INCÊNDIO | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 17 |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 18 |
| ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 19 |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 20 |
| EXTINTORES | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 21 |
| HIDRANTES | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 22 |
| CENTRAL DE GLP | Atende as Normas do Corpo de Bombeiros do Paraná – NPT 28 |

| CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS |
| F | Local de Reunião de Público | F-11 | Clubes sociais e diversão | Clubes em geral, restaurantes dançantes, clubes sociais, bingo, bilhares, clube de tiro, centro de eventos, boliche e assemelhados. |
| C | Comercial | C-2 | Comércio com média e alta carga de incêndio (acima de 300MJ/m²) | Edifícios de lojas de departamentos, magazines, galerias comerciais. |
| CARGA DE INCÊNDIO |  |  |  |  |
| GRUPO | DESCRIÇÃO |  | DIVISÃO | CARGA DE INCENDIO |
| F | Local de Reunião de Público |  | F-11 | 600 (MJ/m²) |
| C | Comercial |  | C-2 | 1000 (MJ/m²) |
| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO |  |  |  |  |
| RISCO |  |  | CARGA DE INCENDIO (MJ/M²) |  |
| Risco Moderado |  |  | 618,49 |  |